УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Белгородской области (договорной)»



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Р. Казаев

«10»\_ марта \_ 2022 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации».

г. Старый Оскол 2022 г.

**1. Общая характеристика программы.**

**1.1. Пояснительная записка.**

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации», далее – Программа, разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа МЧС России от 5 сентября 2021 г. № 596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности".

Реализация данной программы направлена на повышение квалификации лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование: руководителей, должностных лиц и специалистов, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации.

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность, проводится по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в области пожарной безопасности, разработанной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основании Типовой программы.

Цель реализации программы: подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

По итогам профессиональной переподготовки слушатель должен получить квалификации в области пожарной безопасности:

- пользование первичными средствами пожаротушения;

- анализированные состояния пожарной безопасности организации, разработка приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный режим на объекте, обучение работников мерам пожарной безопасности;

- разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

- разработка программы противопожарных инструктажей;

- организация и проведение обучения мерам пожарной безопасности;

- организация и проведение учений и тренировок по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

- правильные действия в случае возникновения пожара;

- практические навыки применения первичных средств пожаротушения их осмотра до и после использования;

- навыки профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

Профессиональные компетенции в рамках имеющихся квалификаций, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

- знание законодательства в области пожарной безопасности;

- обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

- знание перечня нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

 - знание пожарной опасности технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

- знание организационных основ обеспечения пожарной безопасности в организации;

- знание требований к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

- обеспечение противопожарной защиты организации.

Реализуемая дополнительная профессиональная программа и (или) отдельные ее компоненты направлены на достижение цели программы, планируемых результатов ее освоения.

Программа реализуется с учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, повышение квалификации которых необходима для осуществления деятельности в рамках пожарной безопасности на предприятии:

- руководители эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенные ими ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты лица;

- ответственные должностные лица, занимающие должности главных специалистов технического и производственного профиля, или должностные лица, исполняющие их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности, определяемые руководителем организации;

- лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа;

- иные лица, определяемые руководителем организации.

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, а также самостоятельная подготовка слушателей с использованием выдаваемых материалов. Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием учебно-наглядных пособий, схем и плакатов, слайдов и видеоматериалов.

Практические занятия проводятся в виде работы с нормативной документацией под руководством преподавателя.

На обучение принимаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.

Слушателям выдается комплект раздаточных материалов, включающий актуальные на дату выдачи нормативно-правовые акты, учебно-методические и справочные материалы.

По согласованию с Заказчиком, учебные занятия могут проводиться непосредственно в организации, при наличии в организации учебных классов, оборудованных необходимыми ТСО.

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию. Для освоения программы распорядительным документом организации устанавливается система зачетных единиц: 1 вопрос – 1 балл.

Формы текущего контроля успеваемости - собеседование, формы промежуточной аттестации слушателей - зачет в форме тестирования

Итоговая аттестация проводится в форме зачета методом тестирования с вопросами по изученным темам (Приложение №1).

Проверка знаний проводится комиссией, назначенной приказом руководителя образовательной организации, с фиксацией ответов в экзаменационной карте (Приложение №2).

Слушателям, прошедшим полный курс обучения и итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца (Приложение №3).

Объем программы составляет 28 академических часов.

Форма обучения:очная.

**2. Содержание программы.**

**2.1. Учебный план.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование модулей**  | **Кол-во часов** |
| 1. | Вводный модуль Общие вопросы организации обучения  | 1 |
| 2. | Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности  | 5 |
| 3. | Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности  | 4 |
| 4. | Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты  | 6 |
| 5. | Модуль 4. Система предотвращения пожаров  | 2 |
| 6. | Модуль 5. Системы противопожарной защиты  | 8 |
|  | Практические занятия\* | (4) |
| 7. | Итоговая аттестация (зачет)  | 2 |
|  | **Всего часов:** | **28** |

\* Практические занятия входят в учебные модули.

**2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование модулей и тем** | **Общее кол-во часов** | **Вид занятия**  |

|  |
| --- |
| **Формы контроля**  |

 |
| **Лекции**  | **ПЗ\***  | **СР\*\***  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |

|  |
| --- |
| **Вводный модуль Общие вопросы организации обучения** |

 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | **Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности**  | **5** |  |  |  | зачет |
|  | Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 0,5 |  |  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности |  |

 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте |

 | 1 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности  | 1 |  |  |  |  |
|  | Тема 1.5. Практические занятия | 2 | 1 |  |  |  |
| 3. |

|  |
| --- |
| **Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности** |

 | 4 |  |  |  | зачет |
|  | Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.  | 1 |  |  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Тема 2.2. Аккредитация |  |

 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) |

 | 1 |  |  |  |  |
|  | Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности  | 0,5 |  |  |  |  |
| 4. |

|  |
| --- |
| **Модуль 3 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты** |

 | 6 |  |  |  | зачет |
|  | Тема 3.1. Классификация пожаров  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений |

 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений  |  0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам  | 0,5 |  |  |  |  |
| 5. | **Модуль 4 Система предотвращения пожаров**  | 2 |  |  |  | зачет |
|  | Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды  | 1 |  |  |  |  |
|  | Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 1 |  |  |  |  |
| 6. | **Модуль 5 Системы противопожарной защиты** | 8 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.5. Система противодымной защиты | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 0,5 |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации |

 | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Тема 5.13. Практические занятия | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Итоговая аттестация  | 2 |  | 2 |  | зачет |
|  | **Всего часов** | **28** |  |  |  |  |

**2.3. Календарный учебный график.**

Представлен в форме плана-графика конкретной учебной группы.

**2.4. Содержание программы.**

**Вводный модуль Общие вопросы организации обучения.**

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж.

**Модуль 1.**

**Организационные основы обеспечения пожарной безопасности.**

**Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности.**

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности. Правоприменительная практика в области пожарной безопасности.

**Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности.**

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о порядке действий при пожаре.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

**Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте.**

Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.

**Тема 1.4. Противопожарная пропаганда и обучение работников**

**организаций мерам пожарной безопасности.**

Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.

Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Подготовка лиц, осуществляющих деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала.

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

**Тема 1.5. Практические занятия.**

Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объекта защиты в целом (отдельных участков). Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности в организации. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

**Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.**

**Тема 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.**

Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

**Тема 2.2. Аккредитация.**

Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности ее участников.

**Тема 2.3. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).**

Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска.

**Тема 2.4. Федеральный государственный пожарный надзор.**

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

**Тема 2.5. Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.**

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

**Тема 2.6. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности.**

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.

**Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.**

**Тема 3.1. Классификация пожаров.**

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

**Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений.**

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф55.

**Тема 3.3. Молниезащита зданий и сооружений.**

Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

**Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений.**

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и противодымной защиты. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

**Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений.**

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарнойопасности Ф1-Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.

**Тема 3.6. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями.**

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

**Тема 3.7. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны.**

Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.

**Тема 3.8. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления.**

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

**Тема 3.9. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам.**

Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.

Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.

Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требование пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

**Модуль 4. Система предотвращения пожаров.**

**Тема 4.1. Способы исключения условий образования горючей среды.**

Цель создания систем предотвращения пожаров. Требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

**Тема 4.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.**

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.

**Модуль 5.**

**Системы противопожарной защиты.**

**Тема 5.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.**

Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта. Порядок разработки и согласования проектной документации на системы обеспечения противопожарной защиты.

**Тема 5.2. Пути эвакуации людей при пожаре.**

Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

**Тема 5.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.**

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.

**Тема 5.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара.**

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Проведение тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения.

Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

**Тема 5.5. Система противодымной защиты.**

Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемосдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.

**Тема 5.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков.**

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования к обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства огнезащиты строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными документами к заполнению проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов.

**Тема 5.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага.**

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

**Тема 5.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях.**

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам.

**Тема 5.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.**

Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1-Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов системы пожарной сигнализации (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей).

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения.

**Тема 5.10. Общие требования к пожарному оборудованию.**

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

**Тема 5.11. Источники противопожарного водоснабжения.**

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

**Тема 5.12. Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий**.

Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - пожарным лифтам.

Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).

**Тема 5.13. Практические занятия.**

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар".

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.

Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.

**Итоговая аттестация (зачет).**

**3. Условия реализации программы.**

**3.1. Материально-технические условия.**

Реализация Программы обеспечивает приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания обучающихся, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

Обучение проводится в аудитории, оборудованной следующими средствами обучения:

- компьютер преподавателя с видеовыходом;

- телевизор,

- плакаты,

- видеофильмы.

**4. Оценка качества освоения программы.**

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

Формы текущего контроля успеваемости - собеседование, формы промежуточной аттестации слушателей - зачет в форме тестирования.

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета в форме тестирования.

Система оценок представлена двумя оценками – зачтено, не зачтено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к дополнительной профессиональной программе

|  |
| --- |
| «Повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации». |

**Типовые контрольно-оценочные средства.**

**Вопрос № 1.** Какой из перечисленных документов утверждается руководителем организации в отношении каждого объекта?

А) Регламент о пожарной безопасности.

Б) Инструкция о мерах пожарной безопасности.

В) Должностная инструкция.

Г) Декларация о пожарной безопасности.

**Вопрос № 2.** Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо:

А) на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию. Б) непосредственно на месте проведения работ.

В) в любом месте на усмотрение работников.

**Вопрос № 3.** Для тушения, каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители?

А) Пожаров класса С и Д.

Б) Пожаров класса F и Д.

В) Пожаров класса С и F.

Г) Пожаров класса А и В.

**Вопрос № 4.** Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться:

А) вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Б) вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 1 метра от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

В) вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 10 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

**Вопрос № 5**. Как часто необходимо проводить проверку исправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода?

А) Не реже 2 раз в год

Б) Не реже 1 раза в год (весной).

В) Не реже 1 раза в год.

Г) Проверка работоспособности проводится в сроки, определенные руководителем организации.

**Вопрос № 6.** Наладка оборудования, подключаемого к газовым сетям, проводится после:

А) после получения потребителем, наладочной организацией и местной газоснабжающей организацией разрешения на пуск газа для производства наладочных работ.

Б) окончания пусконаладочных работ и составления акта.

В) приёмки оборудования органами госэнергонадзора.

**Вопрос № 7.** Что из перечисленного не относится к источникам наружного противопожарного водоснабжения?

А) Озера и пруды.

Б) Сеть трубопроводов по территории с установкой гидрантов.

В) Противопожарные резервуары.

Г) Пожарные рукава и стволы.

**Вопрос № 8.** В каком из перечисленных случаев внеплановый противопожарный инструктаж не проводится?

А) При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Б) При изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта.

В) При приеме в подразделение нового работника.

Г) При нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару.

**Вопрос № 9.**Что из следующих видов работ не входит в техническую эксплуатацию объектов газораспределительных систем:

А) Техническое обслуживание.

Б) Текущий и капитальный ремонты.

В) Контроль давления газа.

Г) Технический надзор за строительством.

**Вопрос № 10.** На какие группы подразделяются технологические среды по пожаровзрывоопасности?

А) Пожароопасные, пожаровзрывоопасные, взрывоопасные, пожаробезопасные. Б) Пожаронеопасные, пожароопасные, пожаровзрывоопасные, взрывоопасные. В) Пожаронеопасные, пожароопасные, пожаровзрывоопасные, особо пожаровзрывоопасные.

**Вопрос № 11.** В каком случае проведение внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации не требуется?

А) При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности.

Б) По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора при установлении нарушений требований.

В) После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Г) При перерыве в работе в данной должности в течение трех месяцев**.**

**Вопрос № 12.** При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (торжества, представления и др.) необходимо обеспечить:

А) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.

Б) дежурство ответственных лиц на сцене.

В) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

**Вопрос № 13.**Пожар какого класса можно потушить воздушно-эмульсионным огнетушителем?

А) Пожар класса А и В, Е с тонкораспыленной струей.

Б) Пожар класса А и В, Е с распыленной струей.

В) Пожар класса С.

Г) Пожар класса D.

**Вопрос № 14.** На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются здания производственного и складского назначения?

А) На категории А, Б, В, Г, Д**.**

Б) На категории А, Б, В1-В4, Г, Д.

В) На категории А, Б, В, Г.

Г) На категории А, Б, В1-В4.

**Вопрос № 15.** Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники, вновь принимаемые на работу?

А) Вводный противопожарный инструктаж.

Б) Целевой противопожарный инструктаж.

В) Первичный противопожарный инструктаж.

Г) Внеплановый противопожарный инструктаж.

**Вопрос № 16.** Каким образом должен поступить государственный инспектор по пожарному надзору в случае обнаружения нарушений выполнения требований пожарной безопасности в организации?

А) Выдать руководителю организации предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте.

Б) Остановить работу в организации и привлечь руководителя к административной ответственности.

В) Отстранить руководителя от занимаемой должности без права последующего руководства.

Г) Выполнить любое из перечисленных действий.

**Вопрос № 17.** Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем:

А) проведения противопожарного инструктажа.

Б) прохождения пожарно-технического минимума.

В) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Г) Сдача экзаменов по ПТМ.

**Вопрос № 18.** Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара? А) Повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток.

Б) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода.

В) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения.

Г) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным.

**Вопрос № 19.** При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

А) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Б) немедленно приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар. В) немедленно приступить к спасению материальных ценностей.

Г) Немедленноо сообщить ответственному лицу.

**Вопрос № 20.** Лица допускаются к работе на объекте:

А) только после прохождения противопожарного инструктажа.

Б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа.

В) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации.

**Вопрос № 21.** На территориях и в помещениях, где запрещается курение:

А) размещаются таблички "Курение запрещено".

Б) размещаются знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

В) наличие специальных знаков не требуется, обозначаются знаками пожарной безопасности только места для курения.

**Вопрос № 22**. К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности?

А) К дисциплинарной.

Б) К уголовной.

В) К административной.

Г) К любой ответственности из перечисленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**Вопрос № 23.** Каким образом должно производиться оповещение людей о пожаре?

А) С помощью включения эвакуационного освещения и эвакуационных знаков безопасности.

Б) Это должны делать ответственные за пожарную безопасность в организации.

В) Для передачи текстов оповещения допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания.

Г) Оповещение о пожаре осуществляют руководители (их заместители) подразделений организации.

**Вопрос № 24.** Что из перечисленного не входит в задачи добровольной пожарной охраны?

А) Осуществление профилактики пожаров.

Б) Спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим.

В) Участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Г) Участие в случае необходимости в ликвидации массовых беспорядков**.**

Д) Все перечисленное относится к задачам добровольной пожарной охраны.

**Вопрос № 25.** В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке?

А) Не реже одного раза в пять лет.

Б) Не реже одного раза в шесть лет.

В) Не реже одного раза в три года при хранении в закрытом помещении.

Г) Не реже одного раза в десять лет.

**Дополнительные типовые контрольно-оценочные средства на зачет.**

1. Причины и последствия пожаров.
2. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению.
3. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей.
4. Действия после прибытия пожарных подразделений.

**5.** Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов.

**6.** Работа с огнетушителем на модельном очаге пожара.

**7.** Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

**8.** Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

**9.** Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

**10.** Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня.

**11.** Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба.

**12.** Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителя ОУ-5.

**13.** Виды пожарной охраны. Договорные подразделения ФПС.

**14.** Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

**15.** Пожарная опасность систем отопления и вентиляции.

**16.** Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

**17.** Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации.

**18.** Пожарно-технические комиссии. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Уголки пожарной безопасности.

**19.** Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям.

**20.** Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к дополнительной профессиональной программе

|  |
| --- |
| «Повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации». |

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

по дополнительному профессиональному образованию

Фамилия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экзаменуется на знание правил по пожарной безопасности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Билета |  Номер определенного ответа | Общийрезультат |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(экзаменуемого) (дата проведения экзамена)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к дополнительной профессиональной программе

|  |
| --- |
| «Повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации». |

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

по пожарной безопасности

(внутренний разворот, левая сторона)

**ФГБУ «3 отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Белгородской области (договорной)»**

(полное наименование организации)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИ№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выдано

­(ФАМИЛИЯ,ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 в том, что он (она) прошел (прошла) комиссионную проверку знаний по пожарной безопасности в объеме дополнительной профессиональной программы согласно должностным обязанностям.

Протокол от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_

М.П.

(внутренний разворот, правая сторона)